TRABAJOS REALIZADOS DURANTE GESTION AÑO 2020 ED.  ITALIA 928

- Gestión ante Municipalidad para que retiren rápidamente el árbol que tiró abajo un camión. ESTADO: CONCRETADO

- Cobranza de las deudas de 17 departamentos que quedaron pendientes de la administración anterior, a excepción del departamento 03-01 que no ha pagado gastos extraordinarios de $3.800.- generados para reparaciones durante la administración anterior.

- Gestión ante Municipalidad para que reparen correctamente vereda rota, cordón y corte de raíces del árbol que fue derribado por camión. ESTADO: CONCRETADO

- Gestión ante Municipalidad para que coloquen nuevo árbol. Se concurrió a Parques y Paseos para coordinar, se cargó requerimiento en sitio Municipalidad. Estuvimos a fines de abril en Parques y Paseos y nos indicaron que plantan en junio, julio y agosto así que volveremos a pasar a fines de junio. ESTADO: PENDIENTE

- Solución emergencia de cañería desagües tapada en 4 B, día domingo al mediodía, con agua por todo el palier y cayendo sobre ascensores debiendo inhabilitar un ascensor mojado, secar agua, esperar al proveedor y coordinar con Service Ascensor para que controle ascensor previo a su puesta en funcionamiento. ESTADO: CONCRETADO

- Solución de emergencia sábado a la noche de cañería de desagües tapada en PB C con agua en palier. Se ubicó proveedor para que realice el trabajo y se secó el agua de los desagües que salía del departamento. ESTADO: CONCRETADO

- Solución de emergencia durante la semana de cañería de desagües tapada en 1 C. Ídem a punto 6. ESTADO: CONCRETADO

- Limpieza y desinfección de tanque de agua del edificio. ESTADO: CONCRETADO.

- Limpieza de los colectores generales de descarga de agua de cocina / lavadero de las torres B, C y D. La A se realizó a fines 2019. ESTADO: CONCRETADO

- Por rotura de una de las bombas de agua, caños de subida de agua en zona bombas en mal estado y tablero de energía de bombas en mal estado, se presupuestó trabajo con distintas empresas para su reparación. Incluyó adecuación tablero energía para dos bombas (antes estaba unido para una bomba), reparación de las dos bombas de agua y cambio de caños en zona de bomba así como también llaves de paso. Las ofertas eran cambiar las bombas por otros equipos, todo esto con un costo elevado y se consideró el presupuesto del tradicional service de bombas del edificio que realizó el trabajo por mucho menor precio y reparando integralmente las bombas (cambio de rodamientos, alineación de eje, reparación de turbinas, bobinado en una bomba), cambio de caños de subida en zona bombas y adecuación tablero de energía. Todo esto además de hacer el trabajo por un 50% de lo que presupuestaban otros proveedores ha significado reducir el ruido que generaba la bomba en un 70%. ESTADO: CONCRETADO

- Se reactivó el service mensual de bombas para que roten su funcionamiento y controlen a las mismas y también nos asistan en caso de emergencia. ESTADO: CONCRETADO

- Reparación cerradura de entrada rota fin de semana. ESTADO: CONCRETADO

- Reparación / cambio caños desagüe generales del edificio en subsuelos PB A y PB B. Este trabajo estaba pendiente de realizar desde hace varios años. ESTADO: INICIADO EN SUBSUELO BAZAR DE PB B Y SE CONTINUARÀ CON SUBSUELO PB A

- Vereda actual 11/02/21, rota por EPE por cambio de cables. ESTADO: se cargaron dos reclamos en la Municipalidad y también en EPE. Según Municipalidad, a principios de marzo lo arreglarían. Con los reclamos cargados además del arreglo se busca deslindar responsabilidades civiles ante algún accidente por el estado deplorable. ESTADO ACTUAL: reparado por Municipalidad

- Limpieza edificio. ESTADO: se concretó la regularización de la situación cnn una empresa de limpieza con los aportes y seguros correspondientes, SUMAMENTE importante para el edificio en la parte legal y económica.

- Se presupuestó y realizó recarga de los 12 matafuegos del edificio. ESTADO: concretado

- Cambio 7 luces de emergencia que no funcionaban. ESTADO: CONCRETADO.

- Impermeabilización terraza. ESTADO: A PRESUPUESTAR Y REALIZAR EN 2DO SEMESTRE 2021